## Naslovna stran
Ponudnik:
REKAPITULACIJA
Objekt: | Ureditev Gregorčičeve ulice
REKAPITULACIJA:
A. CESTA |  | 0 | €
B. KANALIZACIJA |  | 0 | €
C. JAVNA RAZSVETLJAVA |  | 0 | €
Vrednost brez DDV: |  | 0 | €
DDV 22% |  | 0 | €
Vrednost z DDV: |  | 0 | €

## CESTA, KANALIZACIJA
Št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
A. | CESTA:
1. | Zakoličba ceste | m1 | 200 |  | 0
2. | Postavitev profilov in namestitev višin. | kom | 10 |  | 0
3. | Zakoličba obstoječih inštalacij ( elektro, TK, Vodovod, kanalizacija obstoječa) | kpl | 1 |  | 0
4. | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline od 6 do10 cm | m1 | 95 |  | 0
5. | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini od 6 do 10 cm, nakladanje in odvoz na deponijo | m2 | 693 |  | 0
6. | Rušenje zemljine 5. kategotrije z udarnim kladivom - bager 20t | ur | 65 |  | 0
7. | Rušenje AB betonskih površin v deb. do 30 cm z odvozom materiala na trajno deponijo. | m2 | 152 |  | 0
8. | Porušitev in odstranitev betonskih koritnic, odvoz na trajno deponijo) | m1 | 55 |  | 0
9. | Strojni izkop obstoječega cestišča v zemljišču pretežno III. kategorije, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo na razdaljo do 5 km 580*0,5 = | m3 | 660 |  | 0
10. | Planiranje in utrjevanje temeljnih tal | m2 | 1100 |  | 0
11. | Dobava in vgrajevanje kamnitega materiala granulacije 0 - 125 mm, vključno z utrjevanjem, debelina 30 cm | m3 | 330 |  | 0
12. | Dobava in vgradnja kamnitega materiala granulacije 0 - 32 mm, debeline 20 cm | m3 | 220 |  | 0
13. | Fino planiranje kamnitega materiala, priprava za asfaltiranje | m2 | 1100 |  | 0
14. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B50/70 A4 v debelini 6 cm | m2 | 60 |  | 0
15. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bas B50/70 A4 v debelini 6 cm | m2 | 800 |  | 0
16. | Čiščenje in pobrizg z emulzijo | m2 | 800 |  | 0
17. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 5070 A4 v debelini 3 cm | m2 | 800 |  | 0
18. | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde v širini 0,5m z vsemi potrebnimi deli | m1 | 360 |  | 0
19. | Dobava in vgrajevanje cestnega robnika 15/25/100 cm vključno - komplet brez izkopa | m1 | 20 |  | 0
20. | Premaz delovnih stikov obstoječega in novega asfalta z bitumensko emulzijo | m1 | 95 |  | 0
21. | Dobava in vgrajevanje cestnega robnika 15/25/100 - komplet | m3 | 16 |  | 0
22. | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času gradnje (obračun po potrditvi nadzornega inženirja) ocenjeno 10% | kpl | 1 | 0 | 0
|  | CESTA SKUPAJ: |  |  | 0
B. | KANALIZACIJA
1. | Zakoličba fekalne kanalizacije in postavitev profilov ter predaja količbenega zapisnika) | m | 230 |  | 0
2. | Zakoličba meteorne kanalizacije in postavitev profilov (+ navezave peskolovov 19 kom ) | m | 270 |  | 0
3. | Zakoličba in izkanje za hišne priključke fekalne kanalizacije | kom | 11 |  | 0
4. | Izkop ( ročni) v bljižini obstoječih inštalacij in zaščita z obsipom ( peskom). | m | 30 |  | 0
5. | Prečkanje obstoječih inštalacij z ročnim odkopom in zaščito z obsipom ( pesek). | kom | 4 |  | 0
6. | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm vključno z jaški | m1 | 100 |  | 0
7. | Izkop vezljive zemljine za 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, drenaže, odvoz | m3 | 1290 |  | 0
8. | Dobava in vgraditev betonskeha jaška iz BC fi 400 za zaključek na hišnem priključku (komplet vsa dela) | kom | 11 |  | 0
9. | Dobava in vgraditev LTŽ pokrova fi 50 na jašku za hišni priključek 400 KN | kom | 11 |  | 0
10. | Izdelava fekalnih priključkov z navrtavo 2x jašek, tesnilo brez dobave cevi. | kom | 11 |  | 0
11. | Dobava in vgraditev peska 0/4 za obsip kanalizacije. | m3 | 180 |  | 0
12. | Dobava in vgraditev odsepa na meteorno kanalizacijo DN 315/200/45 | kom | 6 |  | 0
13. | Dobava in vgraditev vmesnih komadov na meteorno kanalizacijo DN 200/160 | kom | 6 |  | 0
14. | Izdelava drenaže iz cevi fi 110 z pripravo podlage in obsipom z rizlom | m | 380 |  | 0
15. | Izdelava prebojev na betonski jašek za priklop drenažne cevi in končna obdelava. | kom | 8 |  | 0
16. | Izdelava vzdolžne in prečne kanalizacije iz cevi iz PVC SN 8 vključno s podložno plastjo iz betona premera 16 cm v globini do 1m | m1 | 200 |  | 0
17. | Izdelava kanalizacije iz cevi iz PVC cevi SN 8 vključno s podložno plastjo iz cementnega betona premera 20 cm v globini do 1m (fekalna kanalizacija) | m1 | 200 |  | 0
18. | Izdelava kanalizacije iz cevi iz PVC SN 8, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1m (meteorna kanalizacija) | m1 | 190 |  | 0
19. | Izdelava jaška iz betonske cevi, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,5 do 2 m (Požiralnik) | kos | 10 |  | 0
20. | Izdelava jaška iz PVC, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m (jašek fekalne kanalizacije) | kos | 10 |  | 0
21. | Izdelava jaška iz betonske cevi, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m (jašek meteorne kanalizacije) | kos | 9 |  | 0
22. | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm (požiralnik) | kos | 10 |  | 0
23. | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN s prerezom 600/600 mm (FJ) | kos | 10 |  | 0
24. | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 800/800 mm (VJ) | kos | 9 |  | 0
25. | Snemanje fekalne kanalizacije DN 200 in predaja posnetka. | kos | 1 |  | 0
26. | Izvedba tesnosti kanalizacije FK in predaja poročila DN 200 | m | 165 |  | 0
27. | Izvedba tesnosti jaškov in predaja poročila | kos | 1 |  | 0
28. | Izvedba geodetskega posnetka izvedenih del ( FK, MK, Cesta) | kos | 1 |  | 0
29. | Rušenje obstoječega LTŽ pokrova z razbijanjem betonskega venca | kom | 2 |  | 0
30. | Dvigovanje obstoječih LTŽ pokrovov na končno višino z izvedbo betonskega venca ( komplet vsa dela) | ko | 2 |  | 0
31. | Tlakovanje s kamen/beton v razmerju 60/40 v deb. do 30 cm na vtoku ali iztoku v jašek. | m2 | 5 |  | 0
32. | Dobava in vgraditev betona C16/20 za obbetoniranje obstoječih elementov. | m3 | 1 |  | 0
33. | Razna gradbena dela na priključkih ali uvozih na dvorišča.
| Delavec | h | 1 |  | 0
| Udarno kladivo | h | 1 |  | 0
| Mini bager 5 t | h | 1 |  | 0
34. | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času gradnje (obračun po potrditvi nadzornega inženirja) ocenjeno 10% | kpl | 1 | 0 | 0
|  | KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 0

## JR
Št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
C. | JAVNA RAZSVETLJAVA
1. | Zakoličba trase CR | m | 190 |  | 0
2. | Izkop jarka globine 0,8 m in 0.4 m širine; zasutje z utrjevanjem po plasteh; povrnitev v obstoječe stanje | m | 190 |  | 0
3. | Dodatek za ročni izkop ( ocena ) | m | 30 |  | 0
4. | Zaščita kabelske kanalizacije pri prečkanju povoznih površin - obbetoniranje cevi z betonom C 16/20 - 0,1m3/m1 | m | 30 |  | 0
5. | Dobava in zaščita kabelske kanalizacije, obsip s pesek 0/4 | m | 160 |  | 0
6. | Vgradnja v izkopan rov; pocinkan valjanec FeZn 25x4mm, vključno z dobavo | m | 210 |  | 0
7. | Vgradnja križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov, vključno z dobavo | kos | 15 |  | 0
8. | Vgradnja v izkopan rov; opozorilni trak, vključno z dobavo | m | 190 |  | 0
9. | Vgradnja v izkopan DWP cev fi 65 mm, ter uvlačenje kabla v cev, vključno z dobavo | m | 210 |  | 0
10. | Postavitev tipskega montažnega betonskega temelja, dimenzij fi 400/400, komplet z izkopom, zasipom, utrjevanjem in planiranjem, vključno z dobavo. | kom | 7 |  | 0
11. | Uvlečenje el. kabla v montažni temelj | kom | 7 |  | 0
12. | Izdelava geodetskega posnetka | kos | 1 |  | 0
Dovod
13. | Ročni izkop kabelskega jarka (v območju obstoječih inštalacij ali ovir) z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka. | m3 | 10 |  | 0
14. | Strojni izkop kabelskega jarka z odmetom materiala na rob izkopa ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka. | m3 | 210 |  | 0
15. | Ročni zasip kabelskega jarka z izkopnim materialom in z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem. | m3 | 10 |  | 0
16. | Strojni zasip kabelskega jarka z izkopnim materialom in z utrjevanjem po plasteh 20 cm in s končnim planiranjem. | m3 | 53 |  | 0
17. | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala s kamionom, komplet s prenosi in prevozi, na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja materiala in pripadajočo dokumentacijo. | m3 | 167 |  | 0
18. | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "Pozor, energetski kabel!") v kabelski jarek nad kabli | m | 750 |  | 0
19. | Dobava sejane zemlje v debelini od 10 do 15 cm, s planiranjem- vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 65 |  | 0
Kabelska kanalizacija (tip cevi : temenska trdnost tip 450, odpornost na udarce N, obvezna uporaba cevi v kosih dolžune 6m)
20. | Izvedba kabelske kanalizacije - planiranje podlage, dobava in polaganje PE cevi fi 110 mm (zunaj rebrasta, znotraj gladka). Cevno kanalizacijo je potrebno izvesti z uporabo PVC distančnikov (po priloženem načrtu- kos/m') (1x fi 110mm) | m | 10 |  | 0
21. | Izvedba kabelske kanalizacije - planiranje podlage, dobava in polaganje PE cevi fi 110 mm (zunaj rebrasta, znotraj gladka), zasip cevi z betonom C 16/20 v debelini 10 cm okrog celotne cevi. Cevno kanalizacijo je potrebno izvesti z uporabo PVC distančnikov (po priloženem načrtu- kos/m') (1x fi 110 mm) | m | 20 |  | 0
22. | Izvedba kabelske kanalizacije - planiranje podlage, dobava in polaganje PE cevi fi 160 mm (zunaj rebrasta, znotraj gladka). Cevno kanalizacijo je potrebno izvesti z uporabo PVC distančnikov (po priloženem načrtu - kos/m') (1 x fi 160 mm) | m | 40 |  | 0
23. | Izvedba kabelske kanalizacije - planiranje podlage, dobava in polaganje PE cevi fi 160 mm (zunaj rebrasta, znotraj gladka), zasip cevi z betonom C 16/20 v debelini 10 cm okrog celotne cevi. Cevno kanalizacijo je potrebno izvesti z uporabo PVC distančnikov (po priloženem načrtu- kos/m'). (1 x fi 160 mm) | m | 180 |  | 0
24. | Izvedba kabelske kanalizacije - planiranje podlage, dobava in polaganje PE cevi fi 160 mm (zunaj rebrasta, znotraj gladka), zasip cevi z betonom C 16/20 v debelini 10 cm okrog celotne cevi. Cevno kanalizacijo je potrebno izvesti z uporabo PVC distančnikov (po priloženem načrtu- kos/m'). (2 x fi 160 mm) | m | 125 |  | 0
25. | Dobava in postavitev AB montažnega kabelskega jaška, komplet z kombiniranim strojno ročnim izkopom, ter odmetom materiala na rob izkopain odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo; dobava in izvedba podbetona C 16/20 v deb. 10 cm; izvedba naklonskega betona na dnu jaška in izvedba ponikovalnice; zasip z izkopanim materialom, z utrjevanjem po plasteh 30 cm. Notranje dimenzije jaškov: armirano betonski jašek fi 120 cm / višina 150 cm. Jašek mora biti obdelan- vključno z izdelavo vseh potrebnih prebojev | kos | 2 |  | 0
26. | Dobava in postavitev AB montažnega kabelskega jaška, komplet z kombiniranim strojno ročnim izkopom, ter odmetom materiala na rob izkopain odvozom odvečnega materiala na trajno deponijo; dobava in izvedba podbetona C 16/20 v deb. 10 cm; izvedba naklonskega betona na dnu jaška in izvedba ponikovalnice; zasip z izkopanim materialom, z utrjevanjem po plasteh 30 cm. Notranje dimenzije jaškov: armirano betonski jašek fi 150 cm / višina 150 cm. Jašek mora biti obdelan- vključno z izdelavo vseh potrebnih prebojev | kos | 1 |  | 0
27. | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova za AB jašek, dim. 600 x 600 mm nosilnosti 400 kN, vključno s prilagoditvijo pokrova na ustrezno višino. Pokrov mora imeti napis "ELEKTRIKA" in protihrupni vložek | kos | 3 |  | 0
28. | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika: - tračno zemljilo Fe-Zn 25x 4 mm, vključno z vsem spojnim materialom | m | 200 |  | 0
29. | Dobava, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca 0-32m, za dovozne poti in cestne bankine | m3 | 47 |  | 0
30. | Dobava, planiranje in utrjevanje z gramozom | m3 | 63 |  | 0
31. | Dobava in vgradnja geotekstila - gradbnega filca, 200 g | m2 | 220 |  | 0
| JAVNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0